## TN
N-133 (Low Conc.) Spring 2016 Total Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.021
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.199) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value |  | Absolute Z Value | Rating
1 | NWML | 0.215 | 0.199 | 108.0402 | 0.016 | Colorimetric | 0.7619 |  | <0.5 | Excellent
59 | DCLS | 0.18 | 0.199 | 90.4523 | 0.019 | Colorimetric | 0.90476 |  | 0.51-1.0 | Good
105 | PADEP | <0.25 | 0.199 | #VALUE! | #VALUE! | Colorimetric | #VALUE! |  | 1.01-1.50 | Satisfactory
118 | OWML | 0.123 | 0.199 | 61.809 | 0.076 | Colorimetric | 3.619 |  | 1.51-2.0 | Marginal
198 | DHMH | 0.197 | 0.199 | 98.995 | 0.002 | Colorimetric | 0.095238 |  | >2.0 | Unsatisfactory
297 | DNREC | 0.1955 | 0.199 | 98.2412 | 0.0035 | Colorimetric | 0.16667
316 | ODU | 0.193 | 0.199 | 96.9849 | 0.006 | Colorimetric | 0.28571
318 | CBL | 0.236 | 0.199 | 118.593 | 0.037 | Colorimetric | 1.7619
319 | FairfaxDPW | 0.225 | 0.199 | 113.0653 | 0.026 | Colorimetric | 1.2381
320 | Horn Point | 0.183 | 0.199 | 91.9598 | 0.016 | Colorimetric | 0.7619
Absolute Z Value Equation
[8 empty] | F-ps= | (Uh-Lh)/1.349
[8 empty] | Uh= | Median of the upper half of reported Values
[8 empty] | Lh= | Median of the lower half of reported values
N-134 (High Conc.) Spring 2016 Total Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.083
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.98) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.97 | 0.98 | 98.9796 | 0.01 | Colorimetric | 0.12048
59 | DCLS | 0.94 | 0.98 | 95.9184 | 0.04 | Colorimetric | 0.48193
118 | OWML | 2.31 | 0.98 | 235.7143 | 1.33 | Colorimetric | 16.0241
198 | DHMH | 0.986 | 0.98 | 100.6122 | 0.006 | Colorimetric | 0.072289
297 | DNREC | 0.9773 | 0.98 | 99.7245 | 0.0027 | Colorimetric | 0.03253
318 | CBL | 1.066 | 0.98 | 108.7755 | 0.086 | Colorimetric | 1.0361
319 | FairfaxDPW | 1.06 | 0.98 | 108.1633 | 0.08 | Colorimetric | 0.96386
320 | Horn Point | 0.944 | 0.98 | 96.3265 | 0.036 | Colorimetric | 0.43373
1.1

## TP
N-133 (Low Conc.) Spring 2016 Total Phosphorus (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.0044
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.110) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.11 | 0.11 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
59 | DCLS | 0.108 | 0.11 | 98.1818 | 0.002 | Colorimetric | 0.45455
105 | PADEP | 0.143 | 0.11 | 130 | 0.033 | Colorimetric | 7.5
118 | OWML | 0.04 | 0.11 | 36.3636 | 0.07 | Colorimetric | 15.9091
198 | DHMH | 0.109 | 0.11 | 99.0909 | 0.001 | Colorimetric | 0.22727
297 | DNREC | 0.1092 | 0.11 | 99.2727 | 0.0008 | Colorimetric | 0.18182
316 | ODU | 0.1111 | 0.11 | 101 | 0.0011 | Colorimetric | 0.25
318 | CBL | 0.1111 | 0.11 | 101 | 0.0011 | Colorimetric | 0.25
319 | FairfaxDPW | 0.111 | 0.11 | 100.9091 | 0.001 | Colorimetric | 0.22727
320 | Horn Point | 0.116 | 0.11 | 105.4545 | 0.006 | Colorimetric | 1.3636
N-134 (High Conc.) Spring 2016 Total Phosphorus (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.015
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.274) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.278 | 0.274 | 101.4599 | 0.004 | Colorimetric | 0.26667
59 | DCLS | 0.274 | 0.274 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
118 | OWML | 1.23 | 0.274 | 448.9051 | 0.956 | Colorimetric | 63.7333
198 | DHMH | 0.283 | 0.274 | 103.2847 | 0.009 | Colorimetric | 0.6
297 | DNREC | 0.2797 | 0.274 | 102.0803 | 0.0057 | Colorimetric | 0.38
318 | CBL | 0.2907 | 0.274 | 106.0949 | 0.0167 | Colorimetric | 1.1133
320 | Horn Point | 0.293 | 0.274 | 106.9343 | 0.019 | Colorimetric | 1.2667
319 | FairfaxDPW | 0.273 | 0.274 | 99.635 | 0.001 | Colorimetric | 0.066667
0.85

## TKN
N-133 (Low Conc.) Spring 2017 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.058
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.134) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.131 | 0.134 | 97.7612 | 0.003 | Colorimetric | 0.051724
59 | DCLS | 0.11 | 0.134 | 82.0896 | 0.024 | Colorimetric | 0.41379
105 | PADEP | < 1.00 | 0.134 | - | - | Colorimetric | -
319 | FairfaxDPW | 0.135 | 0.134 | 100.7463 | 0.001 | Colorimetric | 0.017241
N-130 (High Conc.) Spring 2017 Ammonia + Organic Nitrogen (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.053
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.196) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.191 | 0.196 | 97.449 | 0.005 | Colorimetric | 0.09434
319 | FairfaxDPW | 0.231 | 0.196 | 117.8571 | 0.035 | Colorimetric | 0.66038
59 | DCLS | 0.22 | 0.196 | 112.2449 | 0.024 | Colorimetric | 0.45283
1.77

## NH3
N-133 (Low Conc.) Spring 2017 Ammonia (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.01
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.093) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.087 | 0.093 | 93.5484 | 0.006 | Colorimetric | 0.6
59 | DCLS | 0.09 | 0.093 | 96.7742 | 0.003 | Colorimetric | 0.3
105 | PADEP | 0.1 | 0.093 | 107.5269 | 0.007 | Colorimetric | 0.7
118 | OWML | 0.02 | 0.093 | 21.5054 | 0.073 | Colorimetric | 7.3
198 | DHMH | 0.088 | 0.093 | 94.6237 | 0.005 | Colorimetric | 0.5
297 | DNREC | 0.0876 | 0.093 | 94.1935 | 0.0054 | Colorimetric | 0.54
316 | ODU | 0.0932 | 0.093 | 100.2151 | 0.0002 | Colorimetric | 0.02
318 | CBL | 0.093 | 0.093 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
319 | FairfaxDPW | 0.072 | 0.093 | 77.4194 | 0.021 | Colorimetric | 2.1
320 | Horn Point | 0.0949 | 0.093 | 102.043 | 0.0019 | Colorimetric | 0.19
N-134 (High Conc.) Spring 2017 Ammonia (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.035
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.115) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.081 | 0.115 | 70.4348 | 0.034 | Colorimetric | 0.97143
59 | DCLS | 0.12 | 0.115 | 104.3478 | 0.005 | Colorimetric | 0.14286
198 | DHMH | 0.118 | 0.115 | 102.6087 | 0.003 | Colorimetric | 0.085714
297 | DNREC | 0.1167 | 0.115 | 101.4783 | 0.0017 | Colorimetric | 0.048571
318 | CBL | 0.115 | 0.115 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
320 | Horn Point | 0.154 | 0.115 | 133.913 | 0.039 | Colorimetric | 1.1143
319 | FairfaxDPW | 0.077 | 0.115 | 66.9565 | 0.038 | Colorimetric | 1.0857

## NO3
N-133 (Low Conc.) Spring 2017 Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.018
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.090) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.096 | 0.09 | 106.6667 | 0.006 | Colorimetric | 0.33333
59 | DCLS | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
105 | PADEP | 0.1 | 0.09 | 111.1111 | 0.01 | Colorimetric | 0.55556
118 | OWML | 0.07 | 0.09 | 77.7778 | 0.02 | Colorimetric | 1.1111
297 | DNREC | 0.086 | 0.09 | 95.5556 | 0.004 | Colorimetric | 0.22222
316 | ODU | 0.0908 | 0.09 | 100.8889 | 0.0008 | Colorimetric | 0.044444
N-134 (High Conc.) Spring 2017 Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.032
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.758) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.756 | 0.758 | 99.7361 | 0.002 | Colorimetric | 0.0625
118 | OWML | 0.98 | 0.758 | 129.2876 | 0.222 | Colorimetric | 6.9375
59 | DCLS | 0.77 | 0.758 | 101.5831 | 0.012 | Colorimetric | 0.375
297 | DNREC | 0.698 | 0.758 | 92.0844 | 0.06 | Colorimetric | 1.875

## PO4
N-133 (Low Conc.) Spring 2017 Orthophosphate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.0037
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.088) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 0.002 | Colorimetric | 0.54054
59 | DCLS | 0.079 | 0.088 | 89.7727 | 0.009 | Colorimetric | 2.4324
105 | PADEP | 0.087 | 0.088 | 98.8636 | 0.001 | Colorimetric | 0.27027
118 | OWML | 0.03 | 0.088 | 34.0909 | 0.058 | Colorimetric | 15.6757
198 | DHMH | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 0.002 | Colorimetric | 0.54054
297 | DNREC | 0.085 | 0.088 | 96.5909 | 0.003 | Colorimetric | 0.81081 | Decimal to what places?
316 | ODU | 0.0888 | 0.088 | 100.9091 | 0.0008 | Colorimetric | 0.21622
318 | CBL | 0.0899 | 0.088 | 102.1591 | 0.0019 | Colorimetric | 0.51351
319 | FairfaxDPW | 0.074 | 0.088 | 84.0909 | 0.014 | Colorimetric | 3.7838
320 | Horn Point | 0.0893 | 0.088 | 101.4773 | 0.0013 | Colorimetric | 0.35135
N-134 (High Conc.) Spring 2017 Orthophosphate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.016
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.263) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.256 | 0.263 | 97.3384 | 0.007 | Colorimetric | 0.4375
59 | DCLS | 0.257 | 0.263 | 97.7186 | 0.006 | Colorimetric | 0.375
198 | DHMH | 0.282 | 0.263 | 107.2243 | 0.019 | Colorimetric | 1.1875
297 | DNREC | 0.252 | 0.263 | 95.8175 | 0.011 | Colorimetric | 0.6875
318 | CBL | 0.2751 | 0.263 | 104.6008 | 0.0121 | Colorimetric | 0.75625
320 | Horn Point | 0.284 | 0.263 | 107.9848 | 0.021 | Colorimetric | 1.3125
319 | FairfaxDPW | 0.243 | 0.263 | 92.3954 | 0.02 | Colorimetric | 1.25

## NO2+NO3
N-133 (Low Conc.) Spring 2017 Nitrite + Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.006
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) (0.090) | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.096 | 0.09 | 106.6667 | 0.006 | Colorimetric | 1
59 | DCLS | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
105 | PADEP | 0.11 | 0.09 | 122.2222 | 0.02 | Colorimetric | 3.3333
118 | OWML | 0.08 | 0.09 | 88.8889 | 0.01 | Colorimetric | 1.6667
198 | DHMH | 0.091 | 0.09 | 101.1111 | 0.001 | Colorimetric | 0.16667
297 | DNREC | 0.087 | 0.09 | 96.6667 | 0.003 | Colorimetric | 0.5
316 | ODU | 0.091 | 0.09 | 101.1111 | 0.001 | Colorimetric | 0.16667
318 | CBL | 0.0975 | 0.09 | 108.3333 | 0.0075 | Colorimetric | 1.25
319 | FairfaxDPW | 0.09 | 0.09 | 100 | 0 | Colorimetric | 0
320 | Horn Point | 0.0888 | 0.09 | 98.6667 | 0.0012 | Colorimetric | 0.2
N-134 (High Conc.) Spring 2017 Nitrite + Nitrate (mg/L) | [5 empty] | F-ps= | 0.03
Lab ID | Lab | Reported Value (mg/L) | MPV (mg/L) 0.801 | % Recovery | Diff. From MPV (mg/L) | Method | Absolute Z Value
1 | NWML | 0.782 | 0.801 | 97.628 | 0.019 | Colorimetric | 0.63333
59 | DCLS | 0.8 | 0.801 | 99.8752 | 0.001 | Colorimetric | 0.033333
198 | DHMH | 0.83 | 0.801 | 103.6205 | 0.029 | Colorimetric | 0.96667
297 | DNREC | 0.722 | 0.801 | 90.1373 | 0.079 | Colorimetric | 2.6333
318 | CBL | 0.832 | 0.801 | 103.8702 | 0.031 | Colorimetric | 1.0333
320 | Horn Point | 0.77 | 0.801 | 96.1298 | 0.031 | Colorimetric | 1.0333
319 | FairfaxDPW | 0.827 | 0.801 | 103.2459 | 0.026 | Colorimetric | 0.86667
1.44